## Sheet1
HORA | Generador | [6 empty] | Inversor |  | Línea de Salida 69 Kv. |  |  | Línea de Distribución 13.8 Kv. Unión Fenosa
| Voltaje |  |  | Corriente | [5 empty] | Voltaje | [5 empty] | Corriente
| A.B | B-C | C-A | A | B | C | Vibración (mm/s) | Voltaje | Corriente | A | B | C | KW | KVAR | VOLTAJE MAXIMO | A | B | C
lunes 28-abril-2025
01:00 | 6628 | 6658 | 6665 | 359 | 328 | 338 | 0 | 128 | 5 | 70.6 | 70.9 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02:00 | 6625 | 6660 | 6657 | 495 | 469 | 487 | 0 | 128 | 5 | 70.8 | 71.2 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03:00 | 6635 | 6667 | 6657 | 340 | 295 | 325 | 0 | 128 | 5 | 70.9 | 71.2 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04:00 | 6628 | 6665 | 6657 | 330 | 293 | 313 | 0 | 128 | 5 | 70.9 | 71.3 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05:00 | 6628 | 6667 | 6660 | 373 | 338 | 353 | 0 | 128 | 5 | 70.7 | 70.9 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06:00 | 6630 | 6667 | 6660 | 423 | 393 | 401 | 0 | 128 | 5 | 70.4 | 70.8 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07:00 | 6535 | 6567 | 6554 | 293 | 271 | 296 | 0 | 128 | 5 | 70.1 | 70.5 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08:00 | 6537 | 6569 | 6559 | 355 | 332 | 363 | 0 | 128 | 5 | 70.1 | 70 | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:00 | 6540 | 6567 | 6550 | 456 | 432 | 462 | 0 | 128 | 5 | 70 | 70.5 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:00 | 6540 | 6567 | 6559 | 394 | 370 | 395 | 0 | 128 | 5 | 69.9 | 70.3 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:00 | 6545 | 6567 | 6557 | 475 | 478 | 470 | 0 | 128 | 5 | 69.8 | 70.3 | 70.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:00 | 6542 | 6572 | 6552 | 487 | 458 | 501 | 0 | 128 | 5 | 70 | 70.5 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13:00 | 6547 | 6574 | 6550 | 763 | 737 | 767 | 0 | 128 | 5 | 70.1 | 70.3 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14:00 | 6547 | 6574 | 6550 | 766 | 740 | 770 | 0 | 128 | 5 | 70.1 | 70.3 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15:00 | 6545 | 6562 | 6550 | 893 | 878 | 913 | 0 | 128 | 5 | 70 | 70.4 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:00 | 6542 | 6570 | 6552 | 431 | 406 | 434 | 0 | 128 | 5 | 70 | 70.5 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:00 | 6546 | 6574 | 6558 | 634 | 616 | 646 | 0 | 128 | 5 | 70.2 | 70.7 | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:00 | 6540 | 6569 | 6557 | 746 | 724 | 759 | 0 | 128 | 5 | 70.3 | 70.8 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0