## Sheet1
HORA | Generador | [6 empty] | Inversor |  | Línea de Salida 69 Kv. |  |  | Línea de Distribución 13.8 Kv. Unión Fenosa
| Voltaje |  |  | Corriente | [5 empty] | Voltaje | [5 empty] | Corriente
| A.B | B-C | C-A | A | B | C | Vibración (mm/s) | Voltaje | Corriente | A | B | C | KW | KVAR | VOLTAJE MAXIMO | A | B | C
domingo 15-junio-2025
01:00 | 6559 | 6596 | 6576 | 1325 | 1302 | 1345 | 0 | 128 | 5 | 70.6 | 71.1 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02:00 | 6559 | 6596 | 6574 | 586 | 559 | 594 | 0 | 128 | 5 | 70.6 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03:00 | 6559 | 6596 | 6579 | 822 | 794 | 833 | 0 | 128 | 5 | 70.5 | 71.1 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04:00 | 6562 | 6599 | 6579 | 314 | 280 | 315 | 0 | 128 | 5 | 70.6 | 71 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05:00 | 6564 | 6596 | 6576 | 424 | 392 | 428 | 0 | 128 | 5 | 70.6 | 71.1 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06:00 | 6552 | 6599 | 6584 | 274 | 235 | 267 | 0 | 128 | 5 | 70.6 | 70.8 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0