## Sheet1
HORA | Generador | [6 empty] | Inversor |  | Línea de Salida 69 Kv. |  |  | Línea de Distribución 13.8 Kv. Unión Fenosa
| Voltaje |  |  | Corriente | [5 empty] | Voltaje | [5 empty] | Corriente
| A.B | B-C | C-A | A | B | C | Vibración (mm/s) | Voltaje | Corriente | A | B | C | KW | KVAR | VOLTAJE MAXIMO | A | B | C
domingo 15-junio-2025
01:00 | 6559 | 6596 | 6576 | 1325 | 1302 | 1345 | 0 | 128 | 5 | 70.6 | 71.1 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02:00 | 6559 | 6596 | 6574 | 586 | 559 | 594 | 0 | 128 | 5 | 70.6 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03:00 | 6559 | 6596 | 6579 | 822 | 794 | 833 | 0 | 128 | 5 | 70.5 | 71.1 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04:00 | 6562 | 6599 | 6579 | 314 | 280 | 315 | 0 | 128 | 5 | 70.6 | 71 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05:00 | 6564 | 6596 | 6576 | 424 | 392 | 428 | 0 | 128 | 5 | 70.6 | 71.1 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06:00 | 6552 | 6599 | 6584 | 274 | 235 | 267 | 0 | 128 | 5 | 70.6 | 70.8 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07:00 | 6552 | 6596 | 6584 | 392 | 354 | 384 | 0 | 128 | 5 | 70.3 | 70.6 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08:00 | 6488 | 6525 | 6520 | 380 | 348 | 378 | 0 | 128 | 5 | 69.6 | 69.9 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:00 | 6498 | 6525 | 6505 | 808 | 783 | 811 | 0 | 128 | 5 | 69.7 | 70.1 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:00 | 6498 | 6523 | 6505 | 1050 | 1029 | 1070 | 0 | 128 | 5 | 69.6 | 70.1 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:00 | 6498 | 6535 | 6503 | 914 | 887 | 928 | 0 | 128 | 5 | 69.9 | 70.4 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:00 | 6525 | 6564 | 6540 | 780 | 763 | 800 | 0 | 128 | 5 | 70.5 | 71 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13:00 | 6527 | 6564 | 6545 | 927 | 902 | 941 | 0 | 128 | 5 | 70.3 | 70.9 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14:00 | 6518 | 6562 | 6552 | 474 | 444 | 482 | 0 | 128 | 5 | 70.4 | 70.8 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0