## Sheet1
HORA | Monitor Temperatura 1 (°C) | [6 empty] | Monitor Temperatura 2 (°C) |  |  |  |  | Sistema Hidráulico |  |  |  | PRESIÓN bar |  |  |  | Transformador 20 MVA
|  |  |  | Cojinete Turbina |  | Cojinete Generador |  |  |  |  | Generador
| Estator A | Estator B | Estator C | Empuje Metal | Guia Metal | NDE Metal | DE Metal | Estator A | Estator B | Estator C | Agua Caliente | Agua Fria | Temp. LPU (°c) | Presion LPU (bar) | Temp. HPU (°c) | PRESION HPU (bar) | Bomba C-W | Aguas Arriba | Aguas Abajo | Temp. C-W (°c) | Temperatura (°C) | Nivel (1=Bueno; 2=Bajo)
domingo 15-junio-2025
01:00 | 65 | 66 | 64 | 47 | 40 | 61 | 45 | 65 | 64 | 66 | 24 | 22 | 42 | 7 | 30 | 98 | 3.2 | 48.9 | 48.8 | 0 | 46 | 1
02:00 | 48 | 48 | 47 | 47 | 40 | 61 | 45 | 48 | 48 | 48 | 23 | 22 | 42 | 7 | 29 | 96 | 3.1 | 51.6 | 51.4 | 0 | 50 | 1
03:00 | 48 | 48 | 47 | 47 | 40 | 61 | 45 | 48 | 48 | 48 | 23 | 22 | 42 | 7 | 29 | 97 | 3 | 50.8 | 50.7 | 0 | 49 | 1
04:00 | 48 | 42 | 41 | 47 | 40 | 60 | 45 | 42 | 42 | 42 | 23 | 22 | 42 | 7 | 29 | 93 | 3 | 50.9 | 50.7 | 0 | 49 | 1
05:00 | 41 | 41 | 41 | 46 | 39 | 60 | 45 | 42 | 41 | 42 | 23 | 22 | 42 | 7 | 29 | 97 | 3 | 52.7 | 52.5 | 0 | 45 | 1
06:00 | 41 | 41 | 41 | 46 | 39 | 60 | 45 | 42 | 41 | 42 | 23 | 22 | 42 | 7 | 29 | 96 | 2.9 | 51.7 | 51.5 | 0 | 44 | 1