## Sheet1
HORA | Generador | [6 empty] | Inversor |  | Línea de Salida 69 Kv. |  |  | Línea de Distribución 13.8 Kv. Unión Fenosa
| Voltaje |  |  | Corriente | [5 empty] | Voltaje | [5 empty] | Corriente
| A.B | B-C | C-A | A | B | C | Vibración (mm/s) | Voltaje | Corriente | A | B | C | KW | KVAR | VOLTAJE MAXIMO | A | B | C
miércoles 30-julio-2025
01:00 | 6584 | 6601 | 6589 | 1357 | 1342 | 1377 | 0 | 128 | 5 | 70.2 | 70.7 | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02:00 | 6581 | 6601 | 6601 | 330 | 301 | 314 | 0 | 128 | 5 | 70.4 | 70.6 | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03:00 | 6584 | 6599 | 6596 | 430 | 404 | 414 | 0 | 128 | 5 | 70.4 | 70.8 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04:00 | 6581 | 6606 | 6599 | 650 | 630 | 656 | 0 | 128 | 5 | 70.3 | 70.6 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05:00 | 6576 | 6604 | 6586 | 1341 | 1326 | 1362 | 0 | 128 | 5 | 70.2 | 70.7 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06:00 | 6581 | 6609 | 6586 | 1354 | 1345 | 1382 | 0 | 128 | 5 | 70.2 | 70.8 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07:00 | 6581 | 6609 | 6584 | 1320 | 1307 | 1345 | 0 | 128 | 5 | 704 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08:00 | 6584 | 6609 | 6591 | 786 | 770 | 805 | 0 | 128 | 5 | 70.6 | 71.1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:00 | 6584 | 6611 | 6579 | 1195 | 1194 | 1238 | 0 | 128 | 5 | 70.5 | 71.1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:00 | 6584 | 6611 | 6579 | 1210 | 1208 | 1246 | 0 | 128 | 5 | 70.4 | 71.1 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0