## Sheet1
HORA | Generador | [6 empty] | Inversor |  | Línea de Salida 69 Kv. |  |  | Línea de Distribución 13.8 Kv. Unión Fenosa
| Voltaje |  |  | Corriente | [5 empty] | Voltaje | [5 empty] | Corriente
| A.B | B-C | C-A | A | B | C | Vibración (mm/s) | Voltaje | Corriente | A | B | C | KW | KVAR | VOLTAJE MAXIMO | A | B | C
jueves 31-julio-2025
01:00 | 6584 | 6611 | 6584 | 1161 | 1148 | 1192 | 0 | 128 | 5 | 71 | 71.5 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02:00 | 6584 | 6613 | 6596 | 659 | 638 | 664 | 0 | 128 | 5 | 70.8 | 71.2 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03:00 | 6584 | 6609 | 6596 | 721 | 709 | 743 | 0 | 128 | 5 | 70.8 | 71.4 | 71.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04:00 | 6584 | 6611 | 6591 | 855 | 840 | 871 | 0 | 128 | 5 | 70.8 | 71.4 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05:00 | 6586 | 6611 | 6586 | 1343 | 1328 | 1365 | 0 | 128 | 5 | 70.5 | 71.3 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06:00 | 6584 | 6606 | 6599 | 470 | 443 | 476 | 0 | 128 | 5 | 70.5 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0