## Sheet1
HORA | Monitor Temperatura 1 (°C) | [6 empty] | Monitor Temperatura 2 (°C) |  |  |  |  | Sistema Hidráulico |  |  |  | PRESIÓN bar |  |  |  | Transformador 20 MVA
|  |  |  | Cojinete Turbina |  | Cojinete Generador |  |  |  |  | Generador
| Estator A | Estator B | Estator C | Empuje Metal | Guia Metal | NDE Metal | DE Metal | Estator A | Estator B | Estator C | Agua Caliente | Agua Fria | Temp. LPU (°c) | Presion LPU (bar) | Temp. HPU (°c) | PRESION HPU (bar) | Bomba C-W | Aguas Arriba | Aguas Abajo | Temp. C-W (°c) | Temperatura (°C) | Nivel (1=Bueno; 2=Bajo)
miércoles 30-julio-2025
01:00 | 66 | 67 | 66 | 47 | 41 | 64 | 45 | 67 | 66 | 67 | 24 | 22 | 42 | 7 | 29 | 94 | 3.5 | 48.9 | 48.8 | 0 | 44 | 1
02:00 | 51 | 51 | 50 | 46 | 40 | 63 | 45 | 51 | 51 | 51 | 24 | 23 | 42 | 7 | 28 | 94 | 3.5 | 51.7 | 51.5 | 0 | 49 | 1
03:00 | 45 | 45 | 45 | 46 | 40 | 63 | 45 | 46 | 45 | 46 | 24 | 23 | 42 | 7 | 28 | 94 | 3.5 | 51.5 | 51.4 | 0 | 46 | 1
04:00 | 46 | 46 | 45 | 46 | 39 | 62 | 44 | 46 | 46 | 46 | 24 | 23 | 42 | 7 | 28 | 95 | 3.5 | 51.3 | 51.1 | 0 | 45 | 1
05:00 | 62 | 62 | 61 | 46 | 40 | 63 | 44 | 62 | 61 | 62 | 24 | 22 | 42 | 7 | 28 | 97 | 3.5 | 49.1 | 48.9 | 0 | 43 | 1
06:00 | 66 | 67 | 66 | 47 | 40 | 63 | 45 | 67 | 66 | 67 | 24 | 23 | 42 | 7 | 28 | 98 | 3.5 | 49 | 48.9 | 0 | 51 | 1
07:00 | 65 | 66 | 65 | 47 | 41 | 63 | 45 | 66 | 65 | 66 | 24 | 23 | 42 | 7 | 27 | 93 | 3.5 | 49.1 | 49 | 0 | 54 | 1
08:00 | 50 | 50 | 50 | 47 | 41 | 63 | 45 | 50 | 50 | 50 | 24 | 23 | 42 | 7 | 27 | 95 | 3.5 | 51.1 | 51 | 0 | 53 | 1
09:00 | 58 | 58 | 57 | 47 | 40 | 63 | 45 | 58 | 58 | 58 | 24 | 23 | 42 | 7 | 27 | 96 | 3.5 | 49.7 | 49.5 | 0 | 54 | 1
10:00 | 58 | 59 | 57 | 46 | 40 | 63 | 45 | 59 | 58 | 59 | 24 | 23 | 42 | 7 | 28 | 95 | 3.5 | 49.7 | 49.6 | 0 | 54 | 1